ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) НА РАСЧЁТ КОМПЛЕКСА ОЧИСТКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО И ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ВЗУ ОБЪЕКТОВ ЖКХ

- Сведения об объекте, пожелания и комментарии Заказчика

| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования по качеству очистки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования по организации регенерации: |  |  |  |  |  | автоматически, |  |  |  | вручную, |  | комбинированная. |
| Режим фильтрации: |  |  | с перерывом на регенерацию, |  |  |  |  | непрерывный. |  |  |  |  |
| Особенности и доп. информация * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* – этот пункт заполняется в свободной форме.

- Режим подачи воды

| Qсут = |  | м3/сут | (суточное потребление воды) |
| --- | --- | --- | --- |
| Qном = |  | м3/ч | (номинальная производительность) |
| Qпик = |  | м3/ч | (пиковая производительность) |
| Qдеб = |  | м3/ч | (дебет источника водоснабжения) |
| Pвх = |  | МПа | (рабочее давление на входе комплекса водоподготовки) |
| Pвых = |  | МПа | (требуемое рабочее давление на выходе комплекса водоподготовки) |

- Источник водоснабжения

|  | централизованный, |  | подземный, |  |  | поверхностный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. указание района (город, округ…) |  |  |  |  |  |  |
| 2. название водоёма или водоносного горизонта |  |  |  |  |  |  |
| 3. сезонные колебания в составе воды (если известно) |  |  |  |  |  |  |
| 4. глубина скважины (для подземного источника) |  |  |  |  |  |  |

- Водоподготовительное оборудование

|  |  | есть | нет | примечания* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | насосная станция на входе |  |  |  |
| 2. | резервуар исходной воды |  |  | объём? |
| 3. | имеющиеся фильтры |  |  |  |
| 4. | резервуар с очищенной водой |  |  | объём? |
| 5. | насосная станция второго подъёма |  |  | релейная? с частотным регулированием? количество агрегатов? |

* – в данном разделе описываются характеристики оборудования и комментарии

- Условия для размещения оборудования

|  | мобильный контейнер |  | техническое помещение |
| --- | --- | --- | --- |

| Техническое помещение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Водопроводная магистраль: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| общая площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  | удалённость от предполагаемого места монтажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |
| ширина: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | материал водопроводных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | диаметр труб |  |  |  |  |  |  |  | мм; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| высота перекрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | наличие рабочего вентиля на входе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да; |  |  | нет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество стен и перекрытий от водопроводной магистрали до предполагаемого места монтажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |
| ровный пол |  |  | да; |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общесплавная (централизованная); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ливневая (централизованная); |  |  |  |  |  |  |  | септик |  |  |  |  |
| диаметр канализационной трубы, к которой будет производиться врезка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |
| удалённость канализационной трубы от предполагаемого места монтажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |
| количество стен и перекрытий между канализационной трубой и местом монтажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |
| производительность канализационной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/ч |
| Наличие трапа |  |  |  |  |  | да, |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стабилизированное электропитание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220В±5%, ~50Гц |  |  |  |  | 380В±5%, ~50Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура воздуха в техническом помещении находится в диапазоне +5…+40°С: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да, |  |  |  | нет |

- Качественные показатели исходной воды

| Показатель |  | Ед. изм. | Результат | СаНПиН 2.1.4.1074 - 01 | СанПин 2.1.4.1116 - 02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Первая кат. | Высшая кат. |
| 1 | Водородный показатель рН | ед. |  | 6,0 – 9,0 | 6,5 – 8,5 | 6,5 – 8,5 |
| 2 | Сухой остаток | мг/л |  | 1000 | 1000 | 200 – 500 |
| 3 | Общая жесткость | мг-экв/л |  | 7 | 7 | 1,5 – 7,0 |
| 4 | Общая щелочность | мг-экв/л |  | 0,5 – 6,5 | 0,5 – 6,5 | 0,5 – 6,5 |
| 5 | Запах | балл |  | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Мутность | мг/л |  | 1,5 | 1 | 0,5 |
| 7 | Цветность | град |  | 20 | 5 | 5 |
| 8 | Перманганатная окисляемость | мгО2/л |  | 5 | 3 | 2 |
| 9 | Бихроматная окисляемость (ХПК) | мгО2/л |  | 15 |  |  |
| 10 | Железо суммарно (Fe2+, Fe3+) | мг/л |  | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 11 | Марганец суммарно (Mn2+) | мг/л |  | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| 12 | Кальций (Ca2+) | мг/л |  | – | 130 | 25 – 80 |
| 13 | Магний (Mg2+) | мг/л |  | – | 65 | 5 – 50 |
| 14 | Натрий (Na+) | мг/л |  | 200 | 200 | 20 |
| 15 | Сульфаты (SO42-) | мг/л |  | 500 | 250 | 150 |
| 16 | Гидрокарбонаты | мг/л |  | не нормир. | 400 | 30 – 400 |
| 17 | Хлориды (Cl-) | мг/л |  | 350 | 250 | 150 |
| 18 | Фториды (F-) | мг/л |  | 1.2 | 1,5 | 0,6 – 1,2 |
| 19 | Аммиак (по NH3+) | мг/л |  | 2,000 | 0,500 | 0,005 |
| 20 | Нитраты (по NO3-) | мг/л |  | 45 | 20 | 5 |
| 21 | Нитриты | мг/л |  | 3 | 3,3 | 3,3 |
| 22 | Кремний | мг/л |  | 10 | 10 | 10 |
| 23 | Сероводород/гидросульфиды | мг/л |  | 0,003/3,0 | 0,003/3,0 | 0,003/3,0 |
| 24 | Хлор остаточный свободный ** | мг/л |  | 0,3 – 0,5 | 0,05 | 0,05 |
| 25 | Хлор остаточный связанный ** | мг/л |  | 0,8 –1,2 | 0,1 | 0,1 |

** – при очистке хлорированной воды (централизованные источники)

- Контактная информация

| ФИО: |  |
| --- | --- |
| Тел/факс/моб: |  |
| e-mail: |  |
| Месторасположение объекта: |  |
| Дата заполнения: |  |