ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 4 БЛОК ДОЗИРОВАНИЯ РЕАГЕНТА

| Организация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О., должность |  |  |  |  |  |
| Телефон |  | E-mail |  | Дата |  |

| Перекачиваемая среда: |  |  | Параметры насоса: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  |  | Производительность, л/ч |  |  |  |
| Концентрация |  |  | Длина линии дозирования, м |  |  |  |
| Температура |  |  | Давление насоса, бар |  |  |  |
| Наличие твердых включений |  |  | Управление: (водосчетчик /контроллер/внеш. сигнал) |  |  |  |
| Плотность/Вязкость |  |  | Давление в трубопроводе, бар открытый резервуар – 0 бар |  |  |  |
| Особенности: испарения/ выпадение в осадок и т.д.) | ________________________ |  | Установка насоса планируется: (на стене / на полу /на емкости) |  |  | _______________________ |
| Дополнительное оборудование, автоматизация и опции: |  |  |  |  |  |  |
| Управление по внешнему сигналу (нужное подчеркнуть): |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ручное управление |  |  |  | 3. Аналоговый: сигнал 4-20мА от расходомера или контроллера |  |  |
| 2. Импульсный: импульсный сигнал от водосчетчика |  |  |  | 4. Profibus \ Modbus |  |  |
| Контроллер проточного измерения (нужное подчеркнуть): |  |  |  |  |  |  |
| 1. Свободного/связанного хлора; |  |  |  | 2. Значения рН; |  |  |
| 3. ОВП/Redox; |  |  |  | 4. Электропроводности/TDS; |  |  |
| 5. Жесткости; |  |  |  | 6. Кремния; |  |  |
| 7. Другие параметры (указать) |  |  |  |  |  |  |
| Датчик нижнего уровня реагента: да / нет (останавливает насос и передает сигнал аварии) |  |  |  |  |  |  |
| Количество емкостей: |  |  |  |  |  |  |
| Защитный поддон (нужное подчеркнуть): |  |  |  |  |  |  |
| 1. Для каждой емкости свой поддон; |  |  |  | 2. Общий для всех емкостей |  |  |
| Бочковой насос для перекачивания из канистры/бочки реагента в расходную емкость |  |  |  |  |  |  |
| Общая рама для размещения емкостей, насосов и т.д. |  |  |  |  |  |  |
| Мешалка для реагента: да / нет |  |  |  |  |  |  |
| Жесткая всасывающая линия: да / нет (обязательно при наличии мешалки) |  |  |  |  |  |  |

1. Емкость для реагента ____ л

2. Мешалка электрическая / ручная

3. Насос - дозатор

4. Всасывающая линия с датчика уровня

5. Перепускной клапан

6. Демпфер пульсаций

7. Клапан поддержания давления

8. Инжекционный клапан

9. Расходомер _____ м3/час

10. Установочный набор включает поз. 4, 8 + комлпект пласт. трубопроводов