ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 9

ПОДБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОБОРОТНОЙ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

| Организация | ____________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | ____________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О., должность | ____________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Телефон | _________________ |  | E-mail | _________________ | Дата | ____________ |
| Местоположение / объект |  | _________________________________________________________ |  |  |  |  |

| 1 Тип системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ |  | закрытая | □ | открытая |  |  |  |  | □ |  | комбинированная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Устройство для охлаждения воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ |  | брызгательный бассейн |  |  | □ |  |  | пруд испаритель |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  | градирня (указать тип) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Материалы трубопроводов и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ |  | углеродистая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  | медь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ |  | оцинкованная сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  | латунь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ |  | нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  | алюминий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Существующие проблемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ |  | накипь | □ | коррозия |  |  |  |  | □ |  | биозагрязнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Характеристики системы охлаждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общий объём воды в системе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3; |  |  | расход воды на подпитку системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/ч; |
|  | потери воды при испарении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/ч; |  |  | потери воды с капельным уносом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/ч; |
|  | потери воды на продувку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/ч; |  |  | скорость рециркуляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/ч; |  |  |
|  | температура охлаждаемой поверхности оборудования или продукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °С; |  |  |  |  |
|  | температура нагретой воды |  |  |  |  |  |  |  |  | °С; |  |  | температура охлаждённой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °С. |  |
| 6 Источник водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ |  | подземный (артезианская скважина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  | муниципальный водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ |  | поверхностный (река, озеро и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  | другое (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Применяемый способ подготовки подпиточной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ |  | механическая очистка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  | Na-катионирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ |  | обезжелезивание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  | деаэрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ |  | декарбонизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  | другое (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ |  | реагентная обработка (указать марку и назначение реагента): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Показатели качества воды (заполнить таблицу или приложить протоколы отдельно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпиточная вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оборотная вода |  |  |  |  |  |  |
| Значение рН при 25°С, ед. рН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жесткость общая, мг-экв/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жесткость кальциевая, мг-экв/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свободная щёлочность (по ф/ф), мг-экв/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая щёлочность (по м/о), мг-экв/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание растворённого кислорода, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание соединений железа, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание хлоридов, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сульфатов, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание кремниевой кислоты, мгSiO2/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Солесодержание, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электропроводность, мкСм/см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОМЧ, КОЕ/см3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |