ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 2.4

ПОДБОР РЕАГЕНТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВНУТРИКОТЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ

| Организация | _______________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | _______________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О., должность | _______________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Телефон | _________________ |  | E-mail | _________________ | Дата | ____________ |
| Местоположение / объект |  | ___________________________________________________________ |  |  |  |  |

| Имеющиеся проблемы: |  |  |  | Тип и марка котла: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Накипь; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутрикотловая коррозия; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрастание и забивание продувочных труб; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Качество пара; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коррозия линий возврата конденсата; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число раб. котлов |  |  |  |  | Общее число котлов |  |  |  |  |
| Рабочее давление и температура котла, атм.; t С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паропроизводительность котла, тонн/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент возврата конденсата, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество питательной воды, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая схема водоподготовки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Механические фильтры |  |  |  |  |  |  | Фильтры обезжелезивания |  |
|  | Na-катионирование |  |  |  |  |  |  | Н-катионирование |  |
|  | Обратный осмос |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Внутрикотловая обработка |  |
| --- | --- |
| Требования к качеству пара, и для каких целей используется: |  |

Параметры воды:

| Параметры | Питательная вода |  | Котловая вода |  | Конденсат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мг-экв/л | мг/л | мг-экв/л | мг/л | мг-экв/л | мг/л |
| Жесткость (Ca2+ и Mg2+) |  |  |  |  |  |  |
| ЩFF - щелочность по фенолфталеину |  |  |  |  |  |  |
| ЩMO – щелочность по метилоранжу |  |  |  |  |  |  |
| Хлориды (Cl-) |  |  |  |  |  |  |
| Углекислота (СО2) |  |  |  |  |  |  |
| Кислород растворенный (О2) |  |  |  |  |  |  |
| Кремнекислота (SiO2) |  |  |  |  |  |  |
| Железо (Fe) |  |  |  |  |  |  |
| Медь (Cu) |  |  |  |  |  |  |
| Электропроводность S/cm |  |  |  |  |  |  |
| рH |  |  |  |  |  |  |